## input
インプット キャリブレーション結果
シリアル | 傾き | オフセット | 200mV付近 |  |  | 800mV付近
|  |  | 実測電圧 | LS電圧 | 誤差 | 実測電圧 | LS電圧 | 誤差
LS20-AP0021 | 3090 | 0.095 | 204.7 | 206 | 1.3 | 808 | 809 | -1
LS20-AP0028 | 3090 | 0.095 | 194 | 208 | 14 | 805 | 875 | -70
LS20-AP0028 | 3190 | 0.105 | 202 | 223 | 21 | 804 | 860 | 56
LS20-AP0028 | 3290 | 0.085 | 200 | 199 | -1 | 782 | 794 | 12
LS20-AP0028 | 3320 | 0.09 | 205 | 206 | 1 | 782 | 793 | 11
LS20-AP0028 | 3330 | 0.09 | 205 | 205 | 0 | 805 | 814 | 9
LS20-AP0028 | 3350 | 0.09 | 200 | 200 | 0 | 804 | 808 | 4
LS20-AP0028 | 3365 | 0.09 | 199 | 200 | 1 | 797 | 798 | 1
LS20-AP0029 | 3365 | 0.09 | 212 | 219 | 7 | 794 | 823 | 29
LS20-AP0029 | 3415 | 0.1 | 197 | 189 | -8 | 808 | 760 | -48
LS20-AP0029 | 3380 | 0.1 | 197 | 191 | -6 | 791 | 748 | -43
LS20-AP0029 | 3340 | 0.1 | 203 | 199 | -4 | 791 | 760 | -31
LS20-AP0029 | 3220 | 0.1 | 202 | 202 | 0 | 803 | 796 | -7
LS20-AP0029 | 3190 | 0.1 | 210 | 212 | 2 | 802 | 802 | 0
LS20-AP0029 | 3190 | 0.11 | 188 | 202 | 14 | 802 | 814 | 12
LS20-AP0029 | 3190 | 0.12 | 188 | 211 | 23 | 803 | 826 | 23
LS20-AP0029 | 3190 | 0.13 | 192 | 223 | 31 | 802 | 836 | 34
LS20-AP0029 | 3190 | 0.15 | 192 | 244 | 52 | 800 | 850 | 50
LS20-AP0029 | 3180 | 0.1 | 200 | 200 | 0 | 800 | 804 | 4
LS20-AP0029 | 3170 | 0.1 | 199 | 200 | 1 | 800 | 806 | 6
LS20-AP0029 | 3140 | 0.1 | 212 | 215 | 3 | 799 | 812 | 13
LS20-AP0029 | 3090 | 0.1 | 212 | 217 | 5 | 801 | 827 | 26
LS20-AP0030 | 3365 | 0.09 | 205 | 194 | -11 | 800 | 748 | -52
LS20-AP0030 | 3190 | 0.091 | 217 | 211 | -6 | 800 | 783 | -17
LS20-AP0030 | 3160 | 0.0915 | 217 | 216 | -1 | 814 | 806 | -8
LS20-AP0030 | 3150 | 0.092 | 211 | 209 | -2 | 809 | 814 | 5
LS20-AP0030 | 3140 | 0.093 | 211 | 208 | -3 | 808 | 811 | 3
LS20-AP0030 | 3140 | 0.094 | 212 | 211 | -1 | 811 | 811 | 0
LS20-AP0031 | 3090 | 0.15 | 200 | 209 | 9 | 802 | 802 | 0
LS20-AP0031 | 3120 | 0.14 | 200 | 206 | 6 | 806 | 801 | -5
LS20-AP0031 | 3100 | 0.135 | 204 | 208 | 4 | 806 | 806 | 0
LS20-AP0031 | 3110 | 0.13 | 204 | 202 | -2 | 818 | 807 | -11
LS20-AP0031 | 3095 | 0.13 | 204 | 202 | -2 | 819 | 809 | -10
LS20-AP0031 | 3080 | 0.13 | 202 | 204 | 2 | 795 | 789 | -6
LS20-AP0031 | 3070 | 0.13 | 212 | 214 | 2 | 792 | 795 | 3
LS20-AP0032 | 3050 | 0.145 | 202 | 250 | 48 | 747 | 812 | 65
LS20-AP0032 | 3090 | 0.095 | 204 | 199 | -5 | 800 | 804 | 4
LS20-AP0032 | 3130 | 0.1 | 203 | 202 | -1 | 798 | 797 | -1
LS20-AP0029 | 3190 | 0.1 | 191 | 209 | 18 | 787 | 801 | 14
LS20-AP0029 | 3210 | 0.8 | 205 | 201 | -4 | 808 | 797 | -11
LS20-AP0029 | 3170 | 0.8 | 203 | 199 | -4 | 802 | 803 | 1
LS20-AP0033 |  |  | 202 | 209 | 7 | 806 | 820 | 14
LS20-AP0033 |  | -9 |  |  | 0 |  |  | 0

## output
アウトプット キャリブレーション結果
シリアル | Offset | 傾き |  |  |  | 200mV付近 |  |  | 800mV付近
|  |  | vref | coeff_a | coeff_b | 入力 | 出力 | 差 | 入力 | 出力 | 差
LS20-AP0021 #1 | -90 | 0.083 |  |  |  | 207 | 208 | 1 | 810 | 820 | 10
LS20-AP0021 #1 | -95 | 0.0825 |  |  |  | 206 | 197 | -9 | 803 | 796 | -7
LS20-AP0021 #1 | -90 | 0.0825 |  |  |  | 197 | 196 | -1 | 802 | 806 | 4
LS20-AP0021 #1 | -90 | 0.082 |  |  |  | 197 | 197 | 0 | 812 | 808 | -4
LS20-AP0021 #1 | -90 | 0.0822 |  |  |  | 208 | 209 | 1 | 812 | 809 | -3
LS20-AP0021 #1 | -90 | 0.0823 |  |  |  | 207 | 208 | 1 | 799 | 796 | -3
LS20-AP0028 #1 | -90 | 0.0823 |  |  |  | 220 | 255 | 35 | 797 | 813 | 16
LS20-AP0028 #1 | -120 | 0.083 |  |  |  | 221 | 218 | -3 | 808 | 803 | -5
LS20-AP0028 #1 | -115 | 0.083 |  |  |  | 205 | 219 | 14 | 808 | 811 | 3
LS20-AP0028 #1 | -125 | 0.0835 |  |  |  | 207 | 207 | 0 | 794 | 792 | -2
LS20-AP0028 #2 | -110 | 0.0819 |  |  |  | 188 | 199 | 11 | 794 | 800 | 6
LS20-AP0028 #2 | -120 | 0.0825 |  |  |  | 188 | 199 | 11 | 809 | 810 | 1
LS20-AP0028 #2 | -130 | 0.083 |  |  |  | 216 | 215 | -1 | 803 | 799 | -4
LS20-AP0028 #2 | -130 | 0.0835 |  |  |  | 211 | 216 | 5 | 802 | 798 | -4
LS20-AP0028 #2 | -140 | 0.0835 |  |  |  | 216 | 215 | -1 | 818 | 823 | 5
LS20-AP0028 #2 | -140 | 0.0838 |  |  |  | 229 | 221 | -8 | 810 | 811 | 1
LS20-AP0028 #2 | -130 | 0.084 |  |  |  | 198 | 200 | 2 | 800 | 809 | 9
LS20-AP0028 #2 | -120 | 0.083 |  |  |  | 198 | 200 | 2 | 804 | 809 | 5
LS20-AP0028 #2 | -120 | 0.0827 |  |  |  | 194 | 198 | 4 | 804 | 806 | 2
LS20-AP0028 #2 | -125 | 0.0827 |  |  |  | 210 | 211 | 1 | 810 | 809 | -1
LS20-AP0029 #1 | -125 | 0.0835 |  |  |  | 212 | 211 | -1 | 803 | 821 | 18
LS20-AP0029 #1 | -120 | 0.0835 |  |  |  | 212 | 223 | 11 | 802 | 821 | 19
LS20-AP0029 #1 | -115 | 0.0835 |  |  |  | 207 | 225 | 18 | 795 | 820 | 25
LS20-AP0029 #1 | -105 | 0.0835 |  |  |  | 207 | 235 | 28 | 798 | 832 | 34
LS20-AP0029 #1 | -75 | 0.0835 |  |  |  | 211 | 260 | 49 | 797 | 856 | 59
LS20-AP0029 #1 | -125 | 0.084 |  |  |  | 213 | 212 | -1 | 797 | 810 | 13
LS20-AP0029 #1 | -125 | 0.0845 |  |  |  | 213 | 213 | 0 | 816 | 833 | 17
LS20-AP0029 #1 | -125 | 0.085 |  |  |  | 208 | 212 | 4 | 812 | 833 | 21
LS20-AP0029 #1 | -125 | 0.086 |  |  |  | 208 | 212 | 4 | 807 | 842 | 35
LS20-AP0029 #1 | -125 | 0.089 |  |  |  | 209 | 223 | 14 | 805 | 865 | 60
LS20-AP0029 #1 | -130 | 0.0835 |  |  |  | 211 | 211 | 0 | 800 | 795 | -5
LS20-AP0029 #1 | -130 | 0.084 |  |  |  | 211 | 211 | 0 | 800 | 807 | 7
LS20-AP0029 #1 | -130 | 0.0837 |  |  |  | 210 | 211 | 1 | 800 | 805 | 5
LS20-AP0029 #1 | -130 | 0.0836 |  |  |  | 201 | 197 | -4 | 800 | 805 | 5
LS20-AP0029 #1 | -125 | 0.0835 |  |  |  | 204 | 207 | 3 | 812 | 815 | 3
LS20-AP0029 #2 | -125 | 0.0827 |  |  |  | 200 | 184 | -16 | 801 | 785 | -16
LS20-AP0029 #2 | -115 | 0.0825 |  |  |  | 206 | 206 | 0 | 798 | 807 | 9
LS20-AP0029 #2 | -115 | 0.083 |  |  |  | 217 | 216 | -1 | 807 | 806 | -1
LS20-AP0030 #1 | -125 | 0.0835 |  |  |  | 223 | 197 | -26 | 819 | 805 | -14
LS20-AP0030 #1 | -110 | 0.0845 |  |  |  | 218 | 211 | -7 | 819 | 830 | 11
LS20-AP0030 #1 | -100 | 0.083 |  |  |  | 217 | 222 | 5 | 813 | 820 | 7
LS20-AP0030 #1 | -105 | 0.083 |  |  |  | 208 | 210 | 2 | 816 | 819 | 3
LS20-AP0030 #2 | -125 | 0.0827 |  |  |  | 208 | 180 | -28 | 807 | 765 | -42
LS20-AP0030 #2 | -105 | 0.0835 |  |  |  | 203 | 193 | -10 | 806 | 803 | -3
LS20-AP0030 #2 | -100 | 0.083 |  |  |  | 204 | 206 | 2 | 811 | 808 | -3
LS20-AP0030 #2 | -95 | 0.0835 |  |  |  | 214 | 215 | 1 | 798 | 801 | 3
LS20-AP0031 #1 | -140 | 0.0825 |  |  |  | 219 | 205 | -14 | 810 | 798 | -12
LS20-AP0031 #1 | -125 | 0.083 |  |  |  | 210 | 215 | 5 | 812 | 819 | 7
LS20-AP0031 #1 | -130 | 0.083 |  |  |  | 204 | 203 | -1 | 807 | 808 | 1
LS20-AP0031 #2 | -150 | 0.0845 |  |  |  | 215 | 211 | -4 | 790 | 806 | 16
LS20-AP0031 #2 | -140 | 0.0825 |  |  |  | 224 | 226 | 2 | 802 | 805 | 3
LS20-AP0032 #1 | -90 | 0.0823 |  |  |  | 213 | 213 | 0 | 799 | 791 | -8
LS20-AP0032 #2 | -110 | 0.0825 |  |  |  | 218 | 233 | 15 | 795 | 796 | 1
LS20-AP0032 #2 | -125 | 0.0835 |  |  |  | 256 | 258 | 2 | 795 | 797 | 2
LS20-AP0021 #2 | -110 | 0.0819 |  |  |  | 201 | 217 | 16 | 807 | 820 | 13
LS20-AP0021 #2 | -125 | 0.082 |  |  |  | 196 | 199 | 3 | 814 | 812 | -2
LS20-AP0023 #1 | -90 | 0.084 | 1135 | 29228 | 107 | 203 | 192 | -11 | 800 | 780 | -20
LS20-AP0023 #1 | -100 | 0.083 | 1135 | 29228 | 107 | 200 | 193 | -7 | 800 | 802 | 2 | 電池交換
LS20-AP0022 #1 | -80 | 0.0821 | 1114 | 20738 | 78 | 200 | 200 | 0 | 800 | 810 | 10
LS20-AP0022 #1 | -85 | 0.083 | 1114 | 20738 | 78 | 203 | 203 | 0 | 819 | 821 | 2
LS20-AP0022 #2 | -110 | 0.0817 | 1114 | 20738 | 78 | 200 | 200 | 0 | 799 | 791 | -8
LS20-AP0022 #2 | -105 | 0.0825 | 1114 | 20738 | 78 | 202 | 200 | -2 | 791 | 801 | 10
LS20-AP0022 #2 | -105 | 0.083 | 1114 | 20738 | 78 | 202 | 200 | -2 | 805 | 804 | -1
LS20-AP0022 #１ | -90 | 0.083 |  |  |  | 197 | 184 | -13 | 800 | 788 | -12
LS20-AP0022 #１ | -75 | 0.0825 |  |  |  | 197 | 197 | 0 | 800 | 799 | -1
LS20-AP0022 #２ | -125 | 0.083 |  |  |  | 202 | 190 | -12 | 800 | 777 | -23
LS20-AP0022 #２ | -115 | 0.0845 |  |  |  | 203 | 190 | -13 | 800 | 802 | 2
LS20-AP0022 #２ | -100 | 0.083 |  |  |  | 199 | 202 | 3 | 800 | 802 | 2
LS20-AP0023 #1 | -105 | 0.0825 |  |  |  | 204 | 180 | -24 | 804 | 789 | -15
LS20-AP0023 #1 | -85 | 0.0825 |  |  |  | 202 | 205 | 3 | 800 | 802 | 2
LS20-AP0023 #2 | -85 | 0.0835 |  |  |  | 215 | 201 | -14 | 822 | 808 | -14
LS20-AP0028 #2 | -125 | 0.0827 | 1079 | 20082 | 78 | 215 | 196 | -19 | 803 | 782 | -21
LS20-AP0028 #2 | -110 | 0.0835 | 1079 | 20082 | 78 | 205 | 208 | 3 | 802 | 801 | -1
LS20-AP0028 #1 | -125 | 0.0835 | 1079 | 20082 | 78 | 214 | 188 | -26 | 820 | 799 | -21
LS20-AP0028 #1 | -100 | 0.0835 | 1079 | 20082 | 78 | 214 | 214 | 0 | 798 | 792 | -6
LS20-AP0027 #2 | -85 | 0.084 |  |  |  | 200 | 219 | 19 | 817 | 842 | 25
LS20-AP0027 #2 | -105 | 0.0835 |  |  |  | 199 | 195 | -4 | 799 | 805 | 6
LS20-AP0027 #2 | -100 | 0.0825 |  |  |  | 205 | 207 | 2 | 799 | 805 | 6
LS20-AP003１#1 | -85 | 0.0825 |  |  |  | 217 | 197 | -20 | 817 | 785 | -32
LS20-AP003１#1 | -70 | 0.084 |  |  |  | 215 | 221 | 6 | 816 | 834 | 18
LS20-AP003１#1 | -70 | 0.083 |  |  |  | 215 | 221 | 6 | 798 | 790 | -8
LS20-AP003１#1 | -80 | 0.084 |  |  |  | 198 | 197 | -1 | 798 | 790 | -8
LS20-AP003１#1 | -80 | 0.0845 |  |  |  | 198 | 198 | 0 | 798 | 803 | 5
LS20-AP0032#1 | -80 | 0.0845 |  |  |  | 195 | 198 | 3 | 793 | 804 | 11
LS20-AP0032#1 | -80 | 0.0845 |  |  |  | 198 | 197 | -1 | 810 | 815 | 5
LS20-AP0034#2 | -100 | 0.083 |  |  |  | 211 | 219 | 8 | 807 | 822 | 15
LS20-AP0034#2 | -100 | 0.084 |  |  |  | 217 | 231 | 14 | 800 | 822 | 22
LS20-AP0034#2 | -110 | 0.083 |  |  |  | 219 | 220 | 1 | 807 | 806 | -1
LS20-AP0034#1 | -100 | 0.083 |  |  |  | 199 | 160 | -39 | 804 | 785 | -19
LS20-AP0034#1 | -60 | 0.0825 |  |  |  | 205 | 208 | 3 | 812 | 823 | 11
LS20-AP0034#1 | -60 | 0.0815 |  |  |  | 212 | 210 | -2 | 812 | 812 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0

## effect
input
offset
fromula | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | だいたいVと合ってる
200mV | 10 | 20 | 30 | 50
800mV | 10 | 20 | 30 | 52
sloap
fromula | -10 | -20 | -50 | -100
200mV | 0 | 1 | 3 | 5
800mV | 3 | 6 | 13 | 26
output
offset
fromula | -5 | -10 | -20 | -50 | だいたいVと合ってる
200mV | 5 | 10 | 20 | 50
800mV | 1 | 7 | 16 | 41
sloap
fromula | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005
200mV | 1 | 5 | 5 | 15
800mV | 4 | 8 | 20 | 47